ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЖИЛЬЯ

- Ремонт лестничных клеток;

- Ремонт цоколей;

- Ремонт отмосток;

- Ограждения мусорных контейнеров;

- Замена почтовых ящиков;

- Восстановление освещения на лестничных клетках;

- Остекление и восстановление рам в подъездах;

- Латочный ремонт кровли;

- Очистка кровли от снега и наледи;

- Уборка придомовых территорий;

- Аварийное обслуживание;

- Вывоз бытового мусора;

- Вывоз крупногабаритного мусора;

- Дератизация и дезинфекция;

- Тех. обслуживание общедомовых счетчиков;

- Тех. обслуживание трубопроводов отопления, ГВС, ХВС,

канализации;

- Тех. обслуживание газопроводов;

- Прочистка вентканалов.

В техническое обслуживание также входят: заработная плата обслуживающего персонала, налоги, услуги банка, охрана труда, содержание конторы, материалы, транспортные расходы

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1.  Замена кровли;

2.  Замена инженерных сетей  ц/отопления, ГВС, ХВС,        канализации;

3.  Благоустройство дорог;

4.  Установка подъездных дверей;

5.  Замеры сопротивления изоляции электропроводки;

7.  Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС;

8.  Замена лифтов.